# RELEVAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO ESCOLAR

| Localidad: | Establecimiento: | Dirección: |
| --- | --- | --- |

#### Señalar las amenazas, reales y potenciales, a las que está expuesto el edificio escolar y su comunidad

Inundaciones    		 Fuertes vientos ________ Incendios: forestales___________ estructural ___________ Contaminación de aguas	 Contaminación de aire_________ Canales de riego _______ Cercano a baldíos ______ Cercano a basureros _______ Cercanía a Rutas/avenidas _____  Salida directo a vereda o calle: ______

Recomendación Nº 1: “Agua corriente y potable segura, sin ningún tipo de contaminación. Examen bacteriológico, físico y químico. Limpieza de tanque anual”

|  | Si | No | A veces | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Por Red? |  |  |  |  |
| ¿Pozo o vertiente? (Debe estar a 20 mts del pozo ciego aprox) |  |  |  | Vertiente para baños |
| ¿Se realiza limpieza anual de tanques? |  |  |  |  |
| En caso de los pozos: ¿se respeta la indicación de realizar los exámenes físicos químico bacteorológico cada 6 meses? |  |  |  |  |
| ¿Hay cantidad suficiente de agua diaria para toda la población escolar, personal docente y auxiliar? (Consumo e higiene) en todo el horario escolar? |  |  |  |  |

Recomendación Nº 2: “Instalaciones eléctricas legalizadas con planos de aprobación. Comprobación preventiva de las instalaciones en forma periódica por autoridad competente. Instalación de disyuntores y puesta a tierra. Tableros eléctricos señalizados. Tomacorrientes en buen estado”

|  | Si | No | A veces | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Existe en el establecimiento copia de planos de la instalación eléctrica? |  |  |  |  |
| ¿Cuentan con tableros debidamente identificables para cada sector? |  |  |  |  |
| ¿Cuentan todos los tableros con llave térmica? |  |  |  |  |
| ¿Cuenta todos los tableros con disyuntores diferenciales en buen funcionamiento? |  |  |  |  |
| ¿Se realiza el control periódico de la instalación por parte de personal calificado? |  |  |  |  |

Recomendación Nº 3: “Instalaciones de gas legalizada, con planos de aprobación y control sistematizado de las mismas. Artefactos de combustión interna están prohibidos”

|  | Si | No | A veces | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿De red? |  |  |  |  |
| ¿Envasado? ¿Se encuentra en casillas de seguridad externas? |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con planos aprobados de instalación? |  |  |  |  |
| ¿ Se realizan los controles de seguridad necesarios ? |  |  |  |  |
| ¿Se respeta la indicación de realizar el mantenimiento y limpieza de artefactos en forma periódica? (estado del artefacto, de las llaves de corte, de las válvulas de seguridad, filtros de calderas, etc) |  |  |  |  |
| ¿Existen artefactos de combustión interna? |  |  |  |  |
| ¿Todas las dependencias tienen una temperatura constante entre 20º y 22º? |  |  |  |  |

Recomendación Nº 4: “Construcción edilicia segura, sin riesgo en la estabilidad de su estructura total y/o parcial. Patios, escaleras y pasillos seguros y sin obstrucciones”

|  | Si | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Se encuentra el establecimiento en construcción, ampliación o reparación. (ampliación en Recomendación N° 11) |  |  |  |

Recomendación Nº 5: “Instalaciones sanitarias suficientes en cantidad y capacidad para personal y alumnados. Seguridad de buen funcionamiento en toda la jornada laboral”

|  |  | Si | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Sala de 3 y 4 incorporado a sala |  |  |  |
| Primario - Medio | Inodoro cada 40 varones o 15 mujeres |  |  |  |
|  | Mingitorio cada 20 varones |  |  |  |
|  | Lavabo cada 40 alumnos |  |  |  |
| Sanitarios del personal | 1 inodoro cada 10 personas |  |  | 1 Inodoro y 1 Lavabo p/discapacitados |
|  | 2 lavabos cada 10 personas |  |  |  |
| ¿Cuenta con sanitarios para alumnos discapacitados? |  |  |  |  |
| ¿Los artefactos están todos sanos? |  |  |  |  |
| ¿Los baños presentan condiciones de higiene? |  |  |  |  |
| ¿Están en buen estado de conservación? (paredes, pisos, techos de los baños, ventilación adecuada, botón cadena de desagote, recipientes para desechos) |  |  |  |  |

Recomendación Nº 6: “Red cloacal con eliminación segura de excretas. Pozos y cámaras sépticas en buen funcionamiento y mantenimiento periódico”

|  | Si | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Cuenta el establecimiento con desagües cloacales? |  |  |  |
| ¿Tienen cámara séptica? |  |  |  |
| La ubicación de las cámaras ¿presenta riesgos? |  |  |  |
| ¿Se realizan los controles en lo que respecto al tamaño de los mismos, estados de saturación, vaciado periódico del mismo? |  |  |  |

Recomendación Nº 7: “Planes de emergencia ígnea y química; incluyendo capacitación, estructuras y elementos de seguridad adecuados y funcionales (matafuegos, hidrantes, etc.) Simulacros de evacuación sistematizados. Puertas de apertura hacia afuera.-

| Condiciones de seguridad | Si | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Hay salidas de emergencia y/o rutas de escape acorde a la cantidad de personas en el establecimiento o pisos? |  |  |  |
| ¿Se han cerrado salidas o pasillos a fin de realizar espacios de almacenamiento o espacios educativos? |  |  |  |
| El establecimiento ¿cuenta con matafuegos? (1 cada 200m2) |  |  | Carga Vencida |
| ¿Se recargan anualmente? |  |  |  |
| El establecimiento ¿cuenta con sistema hidrante? |  |  |  |
| Los elementos de seguridad ¿Están colocados en forma visible y de fácil acceso en caso de emergencia? |  |  | Matafuegos Altos |
| ¿La apertura de las puertas es hacia afuera? |  |  |  |
| ¿Tienen el ancho necesario para la evacuación? |  |  |  |
| El establecimiento ¿cuenta con plan de evacuación acorde al propio Mapeo de Riesgo? |  |  |  |
| ¿Realizan simulacros de evacuación en forma sistematizada? |  |  |  |
| ¿Se brindan capacitaciones periódicas sobre emergencia ígneas y química? (Para personal y alumnado) |  |  |  |

Recomendación Nº 8: “Iluminación y ventilación adecuadas a las actividades desarrolladas en el aula, oficinas, cocinas, pasillos, escaleras, salones, talleres, salas, etc.

|  | Si | No | A veces | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Los artefactos cumplen con las normas correspondientes? (Sanos, tomacorrientes a dos metros del nivel del piso, ventiladores de techo con protectores, etc) |  |  |  | No todos están sanos |
| ¿Existen instalaciones precarias? |  |  |  |  |
| Todos los sectores (aulas, laboratorios, sanitarios, oficinas, cocinas, pasillos, escaleras, SUM, etc.) ¿se encuentran bien iluminados? |  |  |  | Luces de Emergencia no funcionan |
| ¿Todos los espacios poseen un sistema de ventilación acorde a las actividades y cantidad de personas en el mismo? |  |  |  | Baño de discapacitados no tiene ventana |

Recomendación Nº 9: “Almacenaje de sustancias químicas de acuerdo a normativas vigentes”

|  | Si | No | A veces | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Se utilizan y/o manipulan productos químicos en la institución? (Artículos de limpieza, elementos para laboratorios, talleres, etc.) |  |  |  |  |
| ¿Hay fichas toxicológicas de las mismas, claras y accesibles? |  |  |  |  |
| ¿Se provee de elementos de protección personal a los/as trabajadores/as y alumnos/as que manipulen éstos productos? (guantes, antiparras, barbijos, etc) |  |  |  |  |
| ¿Se entregan normativas de procedimientos para la utilización de los productos químicos? |  |  |  |  |
| Si hay almacenaje, ¿se almacenan en áreas específicas, señalizadas de acuerdo a la normativa vigente? |  |  |  |  |
| Los laboratorios y/o talleres que utilizan productos químicos ¿cuentan con sistemas de ventilación adecuados? |  |  |  |  |
| Ante un accidente por inhalación, contacto, etc. ¿se conocen las acciones de primeros auxilios? |  |  |  |  |
| ¿Se entregan normativas de procedimientos de pre y post desinfección, desinsectación y/o desratización? |  |  |  |  |
| ¿Existen controles epidemiológicos de rutinas? |  |  |  |  |

Recomendación Nº 10: “Plan de emergencia zonales (sismos, inundaciones, incendios de bosques , granizos , tornados, y otras)

|  | Si | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| La comunidad conoce claramente cuáles son los riesgos zonales que podrían afectar al establecimiento? |  |  |  |
| ¿Cuentan con plan de evacuación acorde al riesgo? |  |  |  |
| ¿Reciben capacitación suficiente? |  |  |  |
| ¿Realizan simulacros periódicos ayudados por personal idóneo? |  |  |  |
| ¿Las áreas de evacuación están señalizadas? |  |  |  |
| ¿Las salidas son a patios descubiertos? |  |  |  |
| ¿La cantidad de personas que habitan la escuela permite una rápida evacuación? |  |  |  |

Recomendación Nº 11: “Edificios escolares en obra, tienen que estar sin actividad escolar”

Se considera  escuela en obra  a ) Escuela en construcción del edificio escolar (no existe población que la habite)

b) escuela en reparación,c) escuela en ampliación d) escuela con trabajos de mantenimiento. Esto tiene que ver con el tipo de actividad que se está realizando, la cantidad de gente que está trabajando y que tipos de espacios escolares inutilizan por el trabajo a realizar y por tanto es necesario establecer normas claras

|  | Si | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿El establecimiento está actualmente en reparación, ampliación, o con trabajos de mantenimiento? |  |  |  |
| ¿Se firmó Acta de Inicio con la planificación, modalidad operativa y seguimiento permanente de la obra?, pasando éste a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones. |  |  |  |
| En el acuerdo firmado se pautó claramente tipo de actividades que se pueden realizar en horario escolar a fin de no entorpecer la vida cotidiana de la escuela (ruidos, uso de maquinaria de altura, soldadores, pinturas, etc) |  |  |  |
| ¿La obra se encuentra señalizada, vallada y/o cercada a fin de no poner en riesgo a la comunidad educativa y los obreros? |  |  |  |
| ¿Los obreros tienen sus propias áreas de servicios? |  |  |  |

Recomendación Nº 12: “Provisión de Botiquín de Primeros Auxilios”

|  | Si | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| El Establecimiento ¿Poseen botiquín? |  |  |  |
| ¿Se encuentra en un lugar accesible a todos? |  |  |  |
| ¿Cuenta con los elementos adecuados para su uso? |  |  |  |
| En caso de existir algún producto químico ¿cuentan en el botiquín con lo necesario ante un accidente? |  |  |  |
| En los laboratorios ¿Cuentan con botiquín acorde a las actividades que allí se desarrollan? |  |  |  |